## Slide 1
Integrierte Intelligente Sensoren Sommersemester 2010
28.4.2010
Wilhelm Stork

## Slide 2: Begriffe: zufällige Fehler
Erfassung von zufälligen Prozessen durch Stichproben
  Stichprobe: Gesamtheit der Messergebnisse xi
  Stichprobenmittelwert: arithmetischer Mittelwert der Messergebnisse
  Stichprobenvarianz: mittlerer quadratischer Fehler vom Mittelwert
  Standard-Abweichung: Wurzel der Stichproben-Varianz

## Slide 3:  - Genauigkeit
Die Statistische Sicherheit gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Messwert in einem Toleranzband  n* liegt
Bsp: Normalverteilung
Der Messwert liegt mit einer
Wahrscheinlichkeit von 99.73%
im Bereich von x  3 

## Slide 4: Begriffe: zufällige Fehler
Genauigkeit des Stichprobenmittelwerts ?
Varianz des Mittelwerts bei stationärem Messvorgang und unabhängigen Einzelmessungen:
Die Standardabweichung verbessert sich bei n-facher Mittelung um den Faktor 1/n

## Slide 5: Begriffe: Signale
Signal: physikalische Realisierung einer Information
i.A. über den Verlauf der Zeit betrachtet
Realen Signalen ist ein Rauschen (Zufallssignal) überlagert
Rauschen ist ein stochastisches Signal
Beschreibung durch spektrale Leistungsdichte
Wichtige Kenngröße realer Signale:
Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR)
  Verhältnis der Effektivwerte
  SNR = (Signal + Rauschen) / Rauschen

## Slide 6: Rauscharten
Funkelrauschen (flicker noise, 1/f – Rauschen)
Weisses Rauschen
  Leistungsdichte-Spektrum konstant
  Thermisches Rauschen (auch Johnson-Rauschen, Nyquist-Rauschen)
  Schrotrauschen (Stromrauschen)

## Slide 7: 3K-Hintergrundstrahlung
Durch den Satelliten COBE gemessenes Spektrum (Intensität als Funktion der Wellenzahl) der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung. Die Fehlerbalken der Datenpunkte sind kleiner als die Dicke der Modellkurve, ein Planck-Spektrum mit der Temperatur T=2,725 K.[3].

## Slide 8: Mikromechanik: Beschleunigungssensoren
Wichtigste Sensoren:
  Beschleunigung
  Druck
Viele weitere Sensoren können von diesen abgeleitet werden
  Neigungssensor, Drehratensensor, Mikrophone
Unterscheidung nach Wirkprinzip
  Kapazitiv
  Piezoresistiv
Unterscheidung nach Aufbau
  Hybrid
  Monolithisch

## Slide 9: Silizium Mikromechanik (Bulk, Hybrid)
Herstellung durch (beidseitiges) anisotropes flüssiges Ätzen von Silizium (KOH) und spätere Montage von elektronischen Komponenten in einem Zwei-Schritt Verfahren

## Slide 10: MEMS = Micro-Electro-Mechanical System (meist Monolith)

## Slide 11: Beschleunigungssensor
Feder-Masse System
Welche Differentialgleichung?

## Slide 12: Biegebalken

## Slide 13: Biegebalken - Feder

## Slide 14: Federn
Silizium ist hart und elastisch und daher ein gutes Material für Federn.
Wie berechnet sich k beim Biegebalken?
Resonanzfrequenz Federpendel:
k: Federkonstante [N/m]
m: Masse [kg]
Biegeterm + Spannungsterm: Spannungsterm überwiegt in der Regel
l, b, h: Länge, Breite, Höhe
E: E-Modul
r: Innere Spannung
Notes: Was ist r? Nur die herstellungsbedingten Spannungen in der Schicht oder auch die Spannungen, die sich beim Verbiegen einstellen?
Quelle: Madou, S. 237

## Slide 15: Federkonstante rechteckiger Balken
Silizium ist hart und elastisch und daher ein gutes Material für Federn.
Resonanzfrequenz Federpendel:
k: Federkonstante [N/m], m: Masse [kg]

## Slide 16: Beispiel
Feder:
Länge l=200µm
Breite b=2µm
Höhe h=10µm
Federkonstante k=4 N/m
Masse:
Länge l=400µm
Breite b=400µm
Höhe h=10µm
Dichte Si =2g/cm3
Ätzlöcher = 50%
Masse m=1,6 µg
Resonanzfrequenz (4 Federn)

## Slide 17: Frequenzverhalten
Masse-Feder-Elemente
(Verzögerungsglied 2. Ordnung)

## Slide 18: Kapazitiver Beschleunigungssensor
Nachteile: aufwendige Signalverarbeitung (sehr kleine Kapazitäts-änderungen)
Vorteile: einfache Gegenkopplung (Null-Mode) möglich

## Slide 19: Kapazitätsänderung durch Flächenänderung
Drehkondensator

## Slide 20: Kapazitive Beschleunigungssensoren (Hybrid)
Integrierter Selbsttest

## Slide 21: Hybride Beschleunigungssensoren
3-axialer Beschleunigungssensor in LIGA-Technik

## Slide 22: Kapazitive Abstandsmessung
Abstand d=2 µm
Höhe h= 2µm
Länge l=200 µm
Anzahl der Fingerpaare n=50
d
l

## Slide 23: Steuerung mit Pulsmodulation

## Slide 24: Piezoresistiver Effekt
Vorteile: Einfach auszulesen (Messbrücke)
Nachteile: Offset und Empfindlichkeit temperaturabhängig
 Kompensation notwendig

## Slide 25: Piezoresistiver Beschleunigungssensor (Hybrid)

## Slide 26: Silizium-Oberflächenmechanik

## Slide 27: Silizium-Oberflächenmechanik

## Slide 28: Tiefes anisotropes RIE Ätzen (Bosch Prozess)

## Slide 29: Gasphasen Unterätzung (Bosch)

## Slide 30: Monolitische Beschleunigungsensoren

## Slide 31: Kammsensoren

## Slide 32: ADXL-Sensor - monolithisch
ADXL-Serie
Analog Devices 50g Bereich (Airbag)
1,5 g Bereich (Bewegungsdetektor)

## Slide 33: Vergleich Beschleunigungssensoren

## Slide 34: Beispiel Airbag-Sensor (TEMIC)

## Slide 35: Herstellung einer Membran mit Ätzstoppschicht

## Slide 36: Piezoresistiver Drucksensor

## Slide 37: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 39: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 40: Kapazitiver Drucksensor

## Slide 41: Drucksensor

## Slide 42: Abgeleitete Sensoren
Low-g-Beschleunigungssensor als Neigungssensor

## Slide 43: Abgeleitete Sensoren
Mechanischer Vibrationssensor

## Slide 44: Abgeleitete Sensoren
Mikromechanischer Drehratensensoren (Gyroscope)
Wirkprinzip: Coriolis-Kraft

## Slide 45: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Messung der Drehrate über Coriolis-Kraft

## Slide 46: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Messung der Drehrate über Coriolis-Kraft

## Slide 47: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Messung der Drehrate über Coriolis-Kraft

## Slide 48: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Drehraten-Sensor
(Analog Devices)

## Slide 49: Abgeleitete Sensoren: Drehraten-Sensoren
Drehraten-Sensor
(Analog Devices)

## Slide 50: Drehratensensor Bosch

## Slide 52: Abgeleitete Sensoren
Mikromechanisches Mikrofon

## Slide 53: Anwendungsbeispiele
Implantierbarer Drucksensor

## Slide 54: Mikromechanischer Kraftsensor

## Slide 55: Mikromechanische Flusssensoren
Messung kleinster Flüssigkeits- und Luftdurchflüsse
Anwendungen:
  Mikrodosierung (z.B. Medikamentengabe)
  Chemische Analysetechnik
Methoden:
  Thermische Strömungsmessung (Energieverlust durch vorbeiströmendes Material)
  Laufzeitverfahren (auch thermische Laufzeitmessung)
  Kraft- / Druckmessung (Element im Strom)

## Slide 56: Mikromechanische Flusssensoren
Betrieb:
Laufzeitmessung ( Heizung mit 5 Hz Signal )
Temperaturdifferenzmessung ( konstante Heizung )
Sehr hohe Emfpindlichkeit / kleiner Arbeitsbereich

## Slide 57: Mikromechanische Flusssensoren
Piezoresistive Messung des Strömungswiderstands
( geringe Empfindlichkeit / grosser Arbeitsbereich )

## Slide 58: Mikromechanische Gasflussmessung
Thermisches Messprinzip
(Schnitt durch kreisförmigen Sensor)

## Slide 59: Fragen Mikromechanik
Welche mikromechanische Sensoren kennst du ?
Welche unterschiedliche Fertigungsvarianten kennst du ?
Welche Fertigungsvarianten kommen wann zum Einsatz ?
Welche Ausleseprinzipien kennst du ?
Welche Vor- und Nachteile haben sie ?