## Slide 1
Integrierte Intelligente Sensoren Sommersemester 2012
18.07.2012
Wilhelm Stork

## Slide 2: Motivation
Reduce O&M cost
  Extensions of life-cycle time and Improving the turbine reliability
    Reducing the damage of mechanics
    Predictive control of blade pitch
    Reducing influence from wind fluctuations
  Improving the efficiency of turbine
    Destructive dynamic loads, excited by turbulent inflow & rotation
    Greater potential dynamic coupling
    Extend the working wind speed range
Smart turbine design
  Optimal control to get highest output
Larger scale turbine design
*Figure Source: SWE, Stuttgart

## Slide 3: Introduction to LIDAR Doppler Wind LIDAR

## Slide 4: Rayleigh Streuung

## Slide 5: Introduction to LIDAR Layout of a LIDAR system
Transmitter
  Laser
    Focusing setup
    Collimating setup
Receiver
  Receiver optics: telescope
  50:50 beam splitter
  Detector
    APD
    PMT
    Pin photo-diode
Signal processing
  Spectrum analyzer

## Slide 6: Neues Projekt am ITIV

## Slide 7: Windprojekt – Lastregelung durch Laser-Doppler Messtechnik

## Slide 8: Topographie Sensoren

## Slide 9: Liniensensoren

## Slide 10: Streifenprojektion

## Slide 11: Streifenprojektion

## Slide 12: Autofokussensor
Anwendungen
Mikroprofilometrie
CD-Pickup
Konfokale Rastermikroskopie
Fotokameras

## Slide 13: Scheme for autofocus setup

## Slide 14: Focus error detection

## Slide 15: Push-pull sensor for tracking on grooves
Light intensity distribution at the detector plane when the disk is in focus and the beam is centered on the track .
In focus centered beam on the groove edge .
Spot being on the opposite edge of the groove .

## Slide 16: Microoptical CD-Pick up

## Slide 17: Detection scheme of magnetooptical disks

## Slide 18: Integrated magnetooptical disk pickup

## Slide 19: Autofokusverfahren zur Topographiebestimmung

## Slide 20: Optische Kohärenz Tomographie: OCT
Michelson-Interferometer
L
L+ΔL
Beweglicher Referenzspiegel
Gemessenes Interferenzsignal variiert mit dem Weglängenunterschied
Laser
Photodetektor

## Slide 21: Weißlicht-Interferometrie
Verwendung von kurzkohärentem Licht erlaubt eindeutige Lokalisierung der Reflexion; Interferenz nur bei genauem Längenabgleich des Interferometers
Kohärenzlänge bestimmt die Auflösung und ist umgekehrt proportional zur Bandbreite der verwendeten Strahlung

## Slide 22: Drei Schichten Sample
Wird der Samplestrahl nicht nur an der Sampleoberfläche reflektiert, sondern zusätzlich an anderen Tiefen des Samples, spricht man von OCT

## Slide 23: Fourier-Domain OCT
Schnelle Variante: Fourier-Domain OCT
  Kein scannender Referenzspiegel nötig
  Messung der Intensität in Abhängigkeit der Wellenzahl bzw. Wellenlänge
Signalmodell:
Referenz-Signal:
a(z1)
a(zn)
a(z2)
Sample-Signal:

## Slide 24: Fourier-Domain OCT
Gemessene Intensität in Abhängigkeit der Wellenzahl k:
  Jede Remission führt zu einer harmonsichen Modulation des Spektrums mit einer von der Weglängendifferenz abhängigen Frequenz
  Zusätzliche niederfrequente Modulation durch Interferenz des aus unterschiedlichen Sampletiefen empfangenen Lichts
Berechnung der Samplestruktur durch Fourieranalyse der gemessenen Intensität

## Slide 25: Fourier-Domain FD-OCT
Beispielspektren und Interferogramme für eine und drei Grenzflächen im Sample:

## Slide 26: Grundlagen OCT: FD-OCT Messprinzip
Messung der Intensität in Abhängigkeit von der Wellenzahl auf zwei Arten möglich
  Verwendung einer durchstimmbaren Lichtquelle; Variation der Wellenlänge und synchrone Messung des Intensitätsverlaufs (Swept Source OCT)
  Spektrale Zerlegung des Lichts mit einem Spektrometer und Messung mit Detektorarray (Spectral Radar)
Gitter-Spektrometer

## Slide 27: Tesafilm

## Slide 28: Tesafilm auf Papier

## Slide 29: Streuende und homogene Medien
scatterer
scattering media

## Slide 30: Weglängendifferenz wird als Gating Marker benutzt
scatterer
scattering media
Photon path length
Back scattered photons
Coherence gating

## Slide 32: OCT
Erste Erwähnung in der Literatur vor rund 20 Jahren
Medizintechnik: Geräte von verschiedenen Herstellern für die Ophtalmologie und Dermatologie
  Verwendete Lichtquellen: Superlumineszenzdioden (SLEDs) im NIR
  Spectral Radar
  Axiale Aufösung von 6-8 µm
Kommerzielles System mit höchster Auflösung: LLTech Light-CT Scanner
  Verwendet thermische Quelle (Glühlampe)
  Durch sehr große Bandbreite sehr kurze Kohärenzlänge von ca. 1 µm
  Geringe Leuchtdichte, dadurch lange Messdauer
Quelle: Schumann et al.: Everyday OCT

## Slide 33: Photonische Kristall Fasern zur Erzeugung von weißem Laserlicht
Superkontinuumserzeugung in Glasfasern (Photonic Crystal Fibers, PCF)
  Starke Führung des eingekoppelten Lichts in Kern mit kleinem Durchmesser
  Durch hohe Leistungsdichten nichtlineare Wechselwirkung mit Fasermaterial, die zu Verbreiterung des Spektrums führt
Quelle: Paschotta, Encyclopedia of Laser Physics and Technology

## Slide 34: 3-D Bild Haut auf der Fingerkuppe
1 mm