## 90 zu 10
1. Mischung |  | Argon | 0.895 | bar |  | Gesamt-Plattenabstand |  | 50.4 | cm
|  | Methan | 0.12 | bar |  | Fehler Plattenabstand |  | 0.4 | cm
|  | Gesamtdruck | 1.015 | bar |  | Fehler U |  | 0.1 | kV
|  | Fehler Druck | 0.05 | bar |  | Fehler Abstand |  | 1 | cm
Abstand: |  | 35.5 | cm
Fehler Abstand |  | 0.5 | cm
Anodenspannung |  | 2310 | V
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1 | 42.177 | 0.402 | 1984.127 | 214.1597 | 0.84169 | 0.011855 | 0.0080224 | 0.019877 | 0.019548 | 0.0030729
2 | 15.832 | 0.223 | 3968.254 | 229.9068 | 2.2423 | 0.031582 | 0.031584 | 0.063165 | 0.039096 | 0.004191
3 | 10.453 | 0.224 | 5952.381 | 245.6538 | 3.3962 | 0.047833 | 0.072777 | 0.12061 | 0.058644 | 0.0053091
4 | 8.299 | 0.244 | 7936.5079 | 261.4009 | 4.2776 | 0.060248 | 0.12577 | 0.18602 | 0.078192 | 0.0064272
5 | 7.402 | 0.244 | 9920.6349 | 277.1479 | 4.796 | 0.067549 | 0.1581 | 0.22564 | 0.09774 | 0.0075453
6 | 6.942 | 0.276 | 11904.7619 | 292.8949 | 5.1138 | 0.072025 | 0.20331 | 0.27534 | 0.11729 | 0.0086634
7 | 6.807 | 0.338 | 13888.8889 | 308.642 | 5.2152 | 0.073454 | 0.25896 | 0.33241 | 0.13684 | 0.0097815
8 | 6.664 | 0.263 | 15873.0159 | 324.389 | 5.3271 | 0.07503 | 0.21024 | 0.28527 | 0.15638 | 0.0109
9 | 6.763 | 0.331 | 17857.1429 | 340.1361 | 5.2491 | 0.073932 | 0.25691 | 0.33084 | 0.17593 | 0.012018
10 | 6.835 | 0.285 | 19841.2698 | 355.8831 | 5.1939 | 0.073153 | 0.21657 | 0.28972 | 0.19548 | 0.013136
11 | 6.971 | 0.259 | 21825.3968 | 371.6301 | 5.0925 | 0.071726 | 0.18921 | 0.26093 | 0.21503 | 0.014254
12 | 7.119 | 0.296 | 23809.5238 | 387.3772 | 4.9867 | 0.070235 | 0.20734 | 0.27757 | 0.23458 | 0.015372
13 | 7.268 | 0.254 | 25793.6508 | 403.1242 | 4.8844 | 0.068795 | 0.1707 | 0.23949 | 0.25412 | 0.01649
14 | 7.385 | 0.347 | 27777.7778 | 418.8713 | 4.807 | 0.067705 | 0.22587 | 0.29357 | 0.27367 | 0.017608
15 | 7.583 | 0.277 | 29761.9048 | 434.6183 | 4.6815 | 0.065937 | 0.17101 | 0.23695 | 0.29322 | 0.018726
16 | 7.761 | 0.291 | 31746.0317 | 450.3653 | 4.5742 | 0.064425 | 0.17151 | 0.23593 | 0.31277 | 0.019844
17 | 7.894 | 0.22 | 33730.1587 | 466.1124 | 4.4971 | 0.063339 | 0.12533 | 0.18867 | 0.33232 | 0.020963
18 | 8.054 | 0.554 | 35714.2857 | 481.8594 | 4.4077 | 0.062081 | 0.30319 | 0.36527 | 0.35186 | 0.022081
19 | 8.307 | 0.234 | 37698.4127 | 497.6064 | 4.2735 | 0.06019 | 0.12038 | 0.18057 | 0.37141 | 0.023199
20 | 8.451 | 0.275 | 39682.5397 | 513.3535 | 4.2007 | 0.059165 | 0.13669 | 0.19586 | 0.39096 | 0.024317
21 | 8.659 | 0.218 | 41666.6667 | 529.1005 | 4.0998 | 0.057743 | 0.10322 | 0.16096 | 0.41051 | 0.025435
Abstand: |  | 23.5 | cm
Fehler Abstand |  | 0.5 | cm
Anodenspannung |  | 2310 | V
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1 | 28.611 | 0.289 | 1984.127 | 214.1597 | 0.82136 | 0.017476 | 0.0082966 | 0.025772 | 0.019548 | 0.0030729
2 | 10.4 | 0.2 | 3968.254 | 229.9068 | 2.2596 | 0.048077 | 0.043454 | 0.091531 | 0.039096 | 0.004191
3 | 6.867 | 0.214 | 5952.381 | 245.6538 | 3.4222 | 0.072812 | 0.10665 | 0.17946 | 0.058644 | 0.0053091
4 | 5.593 | 0.227 | 7936.5079 | 261.4009 | 4.2017 | 0.089397 | 0.17053 | 0.25993 | 0.078192 | 0.0064272
5 | 4.963 | 0.386 | 9920.6349 | 277.1479 | 4.735 | 0.10075 | 0.36827 | 0.46902 | 0.09774 | 0.0075453
6 | 4.744 | 0.266 | 11904.7619 | 292.8949 | 4.9536 | 0.1054 | 0.27775 | 0.38315 | 0.11729 | 0.0086634
7 | 4.628 | 0.261 | 13888.8889 | 308.642 | 5.0778 | 0.10804 | 0.28637 | 0.3944 | 0.13684 | 0.0097815
8 | 4.572 | 0.228 | 15873.0159 | 324.389 | 5.14 | 0.10936 | 0.25632 | 0.36569 | 0.15638 | 0.0109
9 | 4.625 | 0.286 | 17857.1429 | 340.1361 | 5.0811 | 0.10811 | 0.3142 | 0.42231 | 0.17593 | 0.012018
10 | 4.642 | 0.247 | 19841.2698 | 355.8831 | 5.0625 | 0.10771 | 0.26937 | 0.37709 | 0.19548 | 0.013136
11 | 4.78 | 0.247 | 21825.3968 | 371.6301 | 4.9163 | 0.1046 | 0.25404 | 0.35865 | 0.21503 | 0.014254
12 | 4.831 | 0.291 | 23809.5238 | 387.3772 | 4.8644 | 0.1035 | 0.29301 | 0.39651 | 0.23458 | 0.015372
13 | 4.884 | 0.274 | 25793.6508 | 403.1242 | 4.8116 | 0.10238 | 0.26994 | 0.37232 | 0.25412 | 0.01649
14 | 5.007 | 0.253 | 27777.7778 | 418.8713 | 4.6934 | 0.09986 | 0.23716 | 0.33702 | 0.27367 | 0.017608
15 | 5.068 | 0.25 | 29761.9048 | 434.6183 | 4.6369 | 0.098658 | 0.22874 | 0.32739 | 0.29322 | 0.018726
16 | 5.22 | 0.246 | 31746.0317 | 450.3653 | 4.5019 | 0.095785 | 0.21216 | 0.30794 | 0.31277 | 0.019844
17 | 5.312 | 0.252 | 33730.1587 | 466.1124 | 4.4239 | 0.094127 | 0.20987 | 0.304 | 0.33232 | 0.020963
18 | 5.432 | 0.271 | 35714.2857 | 481.8594 | 4.3262 | 0.092047 | 0.21583 | 0.30788 | 0.35186 | 0.022081
19 | 5.578 | 0.303 | 37698.4127 | 497.6064 | 4.213 | 0.089638 | 0.22885 | 0.31849 | 0.37141 | 0.023199
20 | 5.643 | 0.236 | 39682.5397 | 513.3535 | 4.1645 | 0.088605 | 0.17416 | 0.26277 | 0.39096 | 0.024317
21 | 5.764 | 0.231 | 41666.6667 | 529.1005 | 4.077 | 0.086745 | 0.16339 | 0.25014 | 0.41051 | 0.025435

## 80 zu 20
2. Mischung |  | Argon | 0.807 | bar |  | Gesamt-Plattenabstand |  | 50.4 | cm
|  | Methan | 0.189 | bar |  | Fehler Plattenabstand |  | 0.4 | cm
|  | Gesamtdruck | 0.996 | bar |  | Fehler U |  | 0.1 | kV
|  | Fehler Druck | 0.05 | bar |  | Fehler Abstand |  | 1 | cm
Abstand: |  | 35.5 | cm
Fehler Abstand |  | 0.5 | cm
Anodenspannung |  | 2486 | V
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1 | 49.662 | 1.554 | 1984.127 | 214.1597 | 0.71483 | 0.010068 | 0.022368 | 0.032436 | 0.019921 | 0.0031502
2 | 21.161 | 0.276 | 3968.254 | 229.9068 | 1.6776 | 0.023628 | 0.021881 | 0.045509 | 0.039842 | 0.0043084
3 | 12.136 | 0.248 | 5952.381 | 245.6538 | 2.9252 | 0.0412 | 0.059776 | 0.10098 | 0.059763 | 0.0054665
4 | 9.187 | 0.254 | 7936.5079 | 261.4009 | 3.8642 | 0.054425 | 0.10684 | 0.16126 | 0.079684 | 0.0066247
5 | 7.619 | 0.258 | 9920.6349 | 277.1479 | 4.6594 | 0.065625 | 0.15778 | 0.22341 | 0.099605 | 0.0077828
6 | 6.912 | 0.231 | 11904.7619 | 292.8949 | 5.136 | 0.072338 | 0.17165 | 0.24398 | 0.11953 | 0.008941
7 | 6.48 | 0.229 | 13888.8889 | 308.642 | 5.4784 | 0.07716 | 0.1936 | 0.27076 | 0.13945 | 0.010099
8 | 6.225 | 0.223 | 15873.0159 | 324.389 | 5.7028 | 0.080321 | 0.20429 | 0.28461 | 0.15937 | 0.011257
9 | 6.132 | 0.286 | 17857.1429 | 340.1361 | 5.7893 | 0.081539 | 0.27002 | 0.35156 | 0.17929 | 0.012415
10 | 6.072 | 0.292 | 19841.2698 | 355.8831 | 5.8465 | 0.082345 | 0.28116 | 0.3635 | 0.19921 | 0.013574
11 | 6.074 | 0.27 | 21825.3968 | 371.6301 | 5.8446 | 0.082318 | 0.2598 | 0.34212 | 0.21913 | 0.014732
12 | 6.004 | 0.242 | 23809.5238 | 387.3772 | 5.9127 | 0.083278 | 0.23832 | 0.3216 | 0.23905 | 0.01589
13 | 6.029 | 0.259 | 25793.6508 | 403.1242 | 5.8882 | 0.082932 | 0.25295 | 0.33588 | 0.25897 | 0.017048
14 | 6.142 | 0.273 | 27777.7778 | 418.8713 | 5.7799 | 0.081407 | 0.2569 | 0.33831 | 0.27889 | 0.018206
15 | 6.165 | 0.239 | 29761.9048 | 434.6183 | 5.7583 | 0.081103 | 0.22323 | 0.30434 | 0.29881 | 0.019364
16 | 6.241 | 0.251 | 31746.0317 | 450.3653 | 5.6882 | 0.080115 | 0.22877 | 0.30888 | 0.31874 | 0.020523
17 | 6.364 | 0.256 | 33730.1587 | 466.1124 | 5.5783 | 0.078567 | 0.22439 | 0.30296 | 0.33866 | 0.021681
18 | 6.46 | 0.261 | 35714.2857 | 481.8594 | 5.4954 | 0.077399 | 0.22203 | 0.29943 | 0.35858 | 0.022839
19 | 6.525 | 0.26 | 37698.4127 | 497.6064 | 5.4406 | 0.076628 | 0.21679 | 0.29342 | 0.3785 | 0.023997
20 | 6.599 | 0.257 | 39682.5397 | 513.3535 | 5.3796 | 0.075769 | 0.20951 | 0.28528 | 0.39842 | 0.025155
21 | 6.759 | 0.281 | 41666.6667 | 529.1005 | 5.2523 | 0.073975 | 0.21836 | 0.29233 | 0.41834 | 0.026313
Abstand: |  | 23.5 | cm
Fehler Abstand |  | 0.5 | cm
Anodenspannung |  | 2363 | V
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1 | 34.035 | 0.326 | 1984.127 | 214.1597 | 0.69047 | 0.014691 | 0.0066135 | 0.021304 | 0.019921 | 0.0031502
2 | 13.6 | 0.236 | 3968.254 | 229.9068 | 1.7279 | 0.036765 | 0.029985 | 0.06675 | 0.039842 | 0.0043084
3 | 8.188 | 0.229 | 5952.381 | 245.6538 | 2.8701 | 0.061065 | 0.080269 | 0.14133 | 0.059763 | 0.0054665
4 | 5.931 | 0.219 | 7936.5079 | 261.4009 | 3.9622 | 0.084303 | 0.1463 | 0.23061 | 0.079684 | 0.0066247
5 | 4.942 | 0.218 | 9920.6349 | 277.1479 | 4.7552 | 0.10117 | 0.20976 | 0.31093 | 0.099605 | 0.0077828
6 | 4.458 | 0.218 | 11904.7619 | 292.8949 | 5.2714 | 0.11216 | 0.25778 | 0.36993 | 0.11953 | 0.008941
7 | 4.131 | 0.301 | 13888.8889 | 308.642 | 5.6887 | 0.12104 | 0.4145 | 0.53554 | 0.13945 | 0.010099
8 | 3.936 | 0.254 | 15873.0159 | 324.389 | 5.9705 | 0.12703 | 0.38529 | 0.51233 | 0.15937 | 0.011257
9 | 3.911 | 0.251 | 17857.1429 | 340.1361 | 6.0087 | 0.12784 | 0.38563 | 0.51347 | 0.17929 | 0.012415
10 | 3.907 | 0.218 | 19841.2698 | 355.8831 | 6.0148 | 0.12798 | 0.33561 | 0.46359 | 0.19921 | 0.013574
11 | 3.839 | 0.235 | 21825.3968 | 371.6301 | 6.1214 | 0.13024 | 0.37471 | 0.50496 | 0.21913 | 0.014732
12 | 3.925 | 0.242 | 23809.5238 | 387.3772 | 5.9873 | 0.12739 | 0.36915 | 0.49654 | 0.23905 | 0.01589
13 | 3.874 | 0.284 | 25793.6508 | 403.1242 | 6.0661 | 0.12907 | 0.4447 | 0.57377 | 0.25897 | 0.017048
14 | 3.888 | 0.263 | 27777.7778 | 418.8713 | 6.0442 | 0.1286 | 0.40886 | 0.53746 | 0.27889 | 0.018206
15 | 3.925 | 0.284 | 29761.9048 | 434.6183 | 5.9873 | 0.12739 | 0.43322 | 0.56061 | 0.29881 | 0.019364
16 | 4.024 | 0.24 | 31746.0317 | 450.3653 | 5.84 | 0.12425 | 0.34831 | 0.47256 | 0.31874 | 0.020523
17 | 4.045 | 0.243 | 33730.1587 | 466.1124 | 5.8096 | 0.12361 | 0.34901 | 0.47262 | 0.33866 | 0.021681
18 | 4.155 | 0.299 | 35714.2857 | 481.8594 | 5.6558 | 0.12034 | 0.407 | 0.52734 | 0.35858 | 0.022839
19 | 4.156 | 0.263 | 37698.4127 | 497.6064 | 5.6545 | 0.12031 | 0.35783 | 0.47813 | 0.3785 | 0.023997
20 | 4.275 | 0.254 | 39682.5397 | 513.3535 | 5.4971 | 0.11696 | 0.32661 | 0.44357 | 0.39842 | 0.025155
21 | 4.3 | 0.251 | 41666.6667 | 529.1005 | 5.4651 | 0.11628 | 0.31901 | 0.43529 | 0.41834 | 0.026313

## 70 zu 30
3. Mischung |  | Argon | 0.707 | bar |  | Gesamt-Plattenabstand |  | 50.4 | cm
|  | Methan | 0.31 | bar |  | Fehler Plattenabstand |  | 0.4 | cm
|  | Gesamtdruck | 1.017 | bar |  | Fehler U |  | 0.1 | kV
|  | Fehler Druck | 0.05 | bar |  | Fehler Abstand |  | 1 | cm
Abstand: |  | 35.5 | cm
Fehler Abstand |  | 0.5 | cm
Anodenspannung |  | 2633 | V
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1
2 | 28.48 | 0.236 | 3968.254 | 229.9068 | 1.2465 | 0.017556 | 0.010329 | 0.027885 | 0.039019 | 0.004179
3 | 16.235 | 0.208 | 5952.381 | 245.6538 | 2.1866 | 0.030798 | 0.028015 | 0.058812 | 0.058529 | 0.005293
4 | 11.44 | 0.181 | 7936.5079 | 261.4009 | 3.1031 | 0.043706 | 0.049097 | 0.092803 | 0.078038 | 0.006407
5 | 9.089 | 0.226 | 9920.6349 | 277.1479 | 3.9058 | 0.055012 | 0.097119 | 0.15213 | 0.097548 | 0.007521
6 | 7.563 | 0.235 | 11904.7619 | 292.8949 | 4.6939 | 0.066111 | 0.14585 | 0.21196 | 0.11706 | 0.008635
7 | 6.761 | 0.217 | 13888.8889 | 308.642 | 5.2507 | 0.073954 | 0.16853 | 0.24248 | 0.13657 | 0.009749
8 | 6.202 | 0.235 | 15873.0159 | 324.389 | 5.724 | 0.080619 | 0.21689 | 0.29751 | 0.15608 | 0.010863
9 | 5.848 | 0.231 | 17857.1429 | 340.1361 | 6.0705 | 0.085499 | 0.23979 | 0.32529 | 0.17559 | 0.011977
10 | 5.669 | 0.223 | 19841.2698 | 355.8831 | 6.2621 | 0.088199 | 0.24633 | 0.33453 | 0.1951 | 0.013091
11 | 5.544 | 0.215 | 21825.3968 | 371.6301 | 6.4033 | 0.090188 | 0.24832 | 0.33851 | 0.21461 | 0.014205
12 | 5.49 | 0.217 | 23809.5238 | 387.3772 | 6.4663 | 0.091075 | 0.25559 | 0.34666 | 0.23412 | 0.015319
13 | 5.425 | 0.214 | 25793.6508 | 403.1242 | 6.5438 | 0.092166 | 0.25813 | 0.3503 | 0.25362 | 0.016433
14 | 5.342 | 0.207 | 27777.7778 | 418.8713 | 6.6455 | 0.093598 | 0.25751 | 0.35111 | 0.27313 | 0.017547
15 | 5.343 | 0.211 | 29761.9048 | 434.6183 | 6.6442 | 0.09358 | 0.26239 | 0.35597 | 0.29264 | 0.018661
16 | 5.319 | 0.227 | 31746.0317 | 450.3653 | 6.6742 | 0.094003 | 0.28484 | 0.37884 | 0.31215 | 0.019775
17 | 5.278 | 0.224 | 33730.1587 | 466.1124 | 6.726 | 0.094733 | 0.28545 | 0.38019 | 0.33166 | 0.020889
18 | 5.357 | 0.224 | 35714.2857 | 481.8594 | 6.6268 | 0.093336 | 0.2771 | 0.37043 | 0.35117 | 0.022003
19 | 5.371 | 0.184 | 37698.4127 | 497.6064 | 6.6096 | 0.093093 | 0.22643 | 0.31952 | 0.37068 | 0.023117
20 | 5.388 | 0.243 | 39682.5397 | 513.3535 | 6.5887 | 0.092799 | 0.29715 | 0.38995 | 0.39019 | 0.024231
21 | 5.456 | 0.207 | 41666.6667 | 529.1005 | 6.5066 | 0.091642 | 0.24686 | 0.3385 | 0.4097 | 0.025345
Abstand: |  | 23.5 | cm
Fehler Abstand |  | 0.5 | cm
Anodenspannung |  | 2730 | V
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1 | 44.891 | 0.253 | 1984.127 | 214.1597 | 0.52349 | 0.011138 | 0.0029503 | 0.014088 | 0.01951 | 0.003065
2 | 18.887 | 0.127 | 3968.254 | 229.9068 | 1.2442 | 0.026473 | 0.0083665 | 0.03484 | 0.039019 | 0.004179
3 | 10.804 | 0.112 | 5952.381 | 245.6538 | 2.1751 | 0.046279 | 0.022548 | 0.068828 | 0.058529 | 0.005293
4 | 7.683 | 0.137 | 7936.5079 | 261.4009 | 3.0587 | 0.065079 | 0.054541 | 0.11962 | 0.078038 | 0.006407
5 | 6.01 | 0.154 | 9920.6349 | 277.1479 | 3.9101 | 0.083195 | 0.10019 | 0.18339 | 0.097548 | 0.007521
6 | 5.169 | 0.224 | 11904.7619 | 292.8949 | 4.5463 | 0.096731 | 0.19702 | 0.29375 | 0.11706 | 0.008635
7 | 4.653 | 0.172 | 13888.8889 | 308.642 | 5.0505 | 0.10746 | 0.18669 | 0.29415 | 0.13657 | 0.009749
8 | 4.39 | 0.229 | 15873.0159 | 324.389 | 5.3531 | 0.1139 | 0.27924 | 0.39313 | 0.15608 | 0.010863
9 | 4.118 | 0.216 | 17857.1429 | 340.1361 | 5.7067 | 0.12142 | 0.29933 | 0.42075 | 0.17559 | 0.011977
10 | 4.012 | 0.219 | 19841.2698 | 355.8831 | 5.8574 | 0.12463 | 0.31973 | 0.44436 | 0.1951 | 0.013091
11 | 3.855 | 0.259 | 21825.3968 | 371.6301 | 6.096 | 0.1297 | 0.40956 | 0.53926 | 0.21461 | 0.014205
12 | 3.852 | 0.252 | 23809.5238 | 387.3772 | 6.1007 | 0.1298 | 0.39911 | 0.52892 | 0.23412 | 0.015319
13 | 3.753 | 0.305 | 25793.6508 | 403.1242 | 6.2617 | 0.13323 | 0.50887 | 0.6421 | 0.25362 | 0.016433
14 | 3.699 | 0.255 | 27777.7778 | 418.8713 | 6.3531 | 0.13517 | 0.43796 | 0.57314 | 0.27313 | 0.017547
15 | 3.764 | 0.287 | 29761.9048 | 434.6183 | 6.2434 | 0.13284 | 0.47605 | 0.60889 | 0.29264 | 0.018661
16 | 3.787 | 0.273 | 31746.0317 | 450.3653 | 6.2054 | 0.13203 | 0.44734 | 0.57937 | 0.31215 | 0.019775
17 | 3.726 | 0.256 | 33730.1587 | 466.1124 | 6.307 | 0.13419 | 0.43333 | 0.56753 | 0.33166 | 0.020889
18 | 3.738 | 0.219 | 35714.2857 | 481.8594 | 6.2868 | 0.13376 | 0.36833 | 0.50209 | 0.35117 | 0.022003
19 | 3.762 | 0.287 | 37698.4127 | 497.6064 | 6.2467 | 0.13291 | 0.47655 | 0.60946 | 0.37068 | 0.023117
20 | 3.784 | 0.268 | 39682.5397 | 513.3535 | 6.2104 | 0.13214 | 0.43985 | 0.57198 | 0.39019 | 0.024231
21 | 3.827 | 0.208 | 41666.6667 | 529.1005 | 6.1406 | 0.13065 | 0.33374 | 0.4644 | 0.4097 | 0.025345

## 0 zu 100
4. Mischung |  | Argon | 0 | bar |  | Gesamt-Plattenabstand |  | 50.4 | cm
|  | Methan | 1.024 | bar |  | Fehler Plattenabstand |  | 0.4 | cm
|  | Gesamtdruck | 1.024 | bar |  | Fehler U |  | 0.1 | kV
|  | Fehler Druck | 0.05 | bar |  | Fehler Abstand |  | 1 | cm
Abstand: |  | 35.5 | cm
Fehler Abstand |  | 0.5 | cm
Anodenspannung |  | 3510 | V
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1
2
3 | 44.286 | 0.223 | 5952.381 | 245.6538 | 0.80161 | 0.01129 | 0.0040365 | 0.015327 | 0.058129 | 0.0052373
4 | 30.606 | 0.204 | 7936.5079 | 261.4009 | 1.1599 | 0.016337 | 0.0077312 | 0.024068 | 0.077505 | 0.0063372
5 | 23.505 | 0.158 | 9920.6349 | 277.1479 | 1.5103 | 0.021272 | 0.010152 | 0.031424 | 0.096881 | 0.007437
6 | 18.681 | 0.223 | 11904.7619 | 292.8949 | 1.9003 | 0.026765 | 0.022685 | 0.04945 | 0.11626 | 0.0085369
7 | 15.484 | 0.201 | 13888.8889 | 308.642 | 2.2927 | 0.032291 | 0.029762 | 0.062053 | 0.13563 | 0.0096368
8 | 13.024 | 0.164 | 15873.0159 | 324.389 | 2.7257 | 0.038391 | 0.034323 | 0.072714 | 0.15501 | 0.010737
9 | 11.339 | 0.185 | 17857.1429 | 340.1361 | 3.1308 | 0.044096 | 0.05108 | 0.095176 | 0.17439 | 0.011837
10 | 9.961 | 0.176 | 19841.2698 | 355.8831 | 3.5639 | 0.050196 | 0.06297 | 0.11317 | 0.19376 | 0.012936
11 | 8.944 | 0.191 | 21825.3968 | 371.6301 | 3.9691 | 0.055903 | 0.084761 | 0.14066 | 0.21314 | 0.014036
12 | 8.097 | 0.175 | 23809.5238 | 387.3772 | 4.3843 | 0.061751 | 0.094758 | 0.15651 | 0.23251 | 0.015136
13 | 7.483 | 0.149 | 25793.6508 | 403.1242 | 4.7441 | 0.066818 | 0.094463 | 0.16128 | 0.25189 | 0.016236
14 | 7.008 | 0.188 | 27777.7778 | 418.8713 | 5.0656 | 0.071347 | 0.13589 | 0.20724 | 0.27127 | 0.017336
15 | 6.591 | 0.174 | 29761.9048 | 434.6183 | 5.3861 | 0.075861 | 0.14219 | 0.21805 | 0.29064 | 0.018436
16 | 6.23 | 0.226 | 31746.0317 | 450.3653 | 5.6982 | 0.080257 | 0.20671 | 0.28697 | 0.31002 | 0.019536
17 | 5.913 | 0.217 | 33730.1587 | 466.1124 | 6.0037 | 0.084559 | 0.22033 | 0.30489 | 0.3294 | 0.020636
18 | 5.665 | 0.201 | 35714.2857 | 481.8594 | 6.2665 | 0.088261 | 0.22234 | 0.3106 | 0.34877 | 0.021736
19 | 5.521 | 0.171 | 37698.4127 | 497.6064 | 6.43 | 0.090563 | 0.19915 | 0.28972 | 0.36815 | 0.022835
20 | 5.336 | 0.185 | 39682.5397 | 513.3535 | 6.6529 | 0.093703 | 0.23066 | 0.32436 | 0.38752 | 0.023935
21 | 5.163 | 0.185 | 41666.6667 | 529.1005 | 6.8758 | 0.096843 | 0.24637 | 0.34322 | 0.4069 | 0.025035
Abstand: |  | 23.5 | cm
Fehler Abstand |  | 0.5 | cm
Anodenspannung |  | 3510 | V
Methan |  | 1.024 | bar
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1
2 | 44.65 | 0.169 | 3968.254 | 229.9068 | 0.52632 | 0.011198 | 0.0019921 | 0.01319 | 0.038752 | 0.0041374
3 | 29.404 | 0.106 | 5952.381 | 245.6538 | 0.79921 | 0.017004 | 0.0028811 | 0.019886 | 0.058129 | 0.0052373
4 | 20.556 | 0.103 | 7936.5079 | 261.4009 | 1.1432 | 0.024324 | 0.0057283 | 0.030052 | 0.077505 | 0.0063372
5 | 15.405 | 0.135 | 9920.6349 | 277.1479 | 1.5255 | 0.032457 | 0.013368 | 0.045825 | 0.096881 | 0.007437
6 | 12.197 | 0.092 | 11904.7619 | 292.8949 | 1.9267 | 0.040994 | 0.014533 | 0.055526 | 0.11626 | 0.0085369
7 | 10.018 | 0.101 | 13888.8889 | 308.642 | 2.3458 | 0.04991 | 0.02365 | 0.07356 | 0.13563 | 0.0096368
8 | 8.569 | 0.12 | 15873.0159 | 324.389 | 2.7424 | 0.05835 | 0.038405 | 0.096755 | 0.15501 | 0.010737
9 | 7.423 | 0.094 | 17857.1429 | 340.1361 | 3.1658 | 0.067358 | 0.04009 | 0.10745 | 0.17439 | 0.011837
10 | 6.545 | 0.112 | 19841.2698 | 355.8831 | 3.5905 | 0.076394 | 0.061442 | 0.13784 | 0.19376 | 0.012936
11 | 5.835 | 0.134 | 21825.3968 | 371.6301 | 4.0274 | 0.08569 | 0.092489 | 0.17818 | 0.21314 | 0.014036
12 | 5.323 | 0.232 | 23809.5238 | 387.3772 | 4.4148 | 0.093932 | 0.19242 | 0.28635 | 0.23251 | 0.015136
13 | 4.967 | 0.144 | 25793.6508 | 403.1242 | 4.7312 | 0.10066 | 0.13716 | 0.23783 | 0.25189 | 0.016236
14 | 4.654 | 0.154 | 27777.7778 | 418.8713 | 5.0494 | 0.10743 | 0.16708 | 0.27452 | 0.27127 | 0.017336
15 | 4.346 | 0.163 | 29761.9048 | 434.6183 | 5.4073 | 0.11505 | 0.2028 | 0.31785 | 0.29064 | 0.018436
16 | 4.169 | 0.151 | 31746.0317 | 450.3653 | 5.6368 | 0.11993 | 0.20416 | 0.3241 | 0.31002 | 0.019536
17 | 3.984 | 0.206 | 33730.1587 | 466.1124 | 5.8986 | 0.1255 | 0.305 | 0.4305 | 0.3294 | 0.020636
18 | 3.85 | 0.221 | 35714.2857 | 481.8594 | 6.1039 | 0.12987 | 0.35038 | 0.48025 | 0.34877 | 0.021736
19 | 3.712 | 0.226 | 37698.4127 | 497.6064 | 6.3308 | 0.1347 | 0.38544 | 0.52014 | 0.36815 | 0.022835
20 | 3.591 | 0.184 | 39682.5397 | 513.3535 | 6.5441 | 0.13924 | 0.33532 | 0.47455 | 0.38752 | 0.023935
21 | 3.448 | 0.204 | 41666.6667 | 529.1005 | 6.8155 | 0.14501 | 0.40324 | 0.54825 | 0.4069 | 0.025035
Methan: | 1.217 | bar
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1
2
3 | 35.75 | 0.195 | 5952.381 | 245.6538 | 0.65734 | 0.013986 | 0.0035855 | 0.017572 | 0.04891 | 0.004028
4 | 25.186 | 0.165 | 7936.5079 | 261.4009 | 0.93306 | 0.019852 | 0.0061127 | 0.025965 | 0.065214 | 0.0048272
5 | 18.874 | 0.208 | 9920.6349 | 277.1479 | 1.2451 | 0.026491 | 0.013722 | 0.040213 | 0.081517 | 0.0056264
6 | 15.293 | 0.158 | 11904.7619 | 292.8949 | 1.5367 | 0.032695 | 0.015876 | 0.048571 | 0.097821 | 0.0064256
7 | 12.624 | 0.2 | 13888.8889 | 308.642 | 1.8615 | 0.039607 | 0.029492 | 0.069099 | 0.11412 | 0.0072248
8 | 10.516 | 0.212 | 15873.0159 | 324.389 | 2.2347 | 0.047547 | 0.045051 | 0.092597 | 0.13043 | 0.008024
9 | 9.118 | 0.164 | 17857.1429 | 340.1361 | 2.5773 | 0.054837 | 0.046357 | 0.10119 | 0.14673 | 0.0088233
10 | 7.97 | 0.171 | 19841.2698 | 355.8831 | 2.9486 | 0.062735 | 0.063263 | 0.126 | 0.16303 | 0.0096225
11 | 7.154 | 0.193 | 21825.3968 | 371.6301 | 3.2849 | 0.069891 | 0.088619 | 0.15851 | 0.17934 | 0.010422
12 | 6.376 | 0.196 | 23809.5238 | 387.3772 | 3.6857 | 0.078419 | 0.1133 | 0.19172 | 0.19564 | 0.011221
13 | 5.807 | 0.229 | 25793.6508 | 403.1242 | 4.0468 | 0.086103 | 0.15959 | 0.24569 | 0.21194 | 0.01202
14 | 5.375 | 0.214 | 27777.7778 | 418.8713 | 4.3721 | 0.093023 | 0.17407 | 0.26709 | 0.22825 | 0.012819
15 | 4.976 | 0.22 | 29761.9048 | 434.6183 | 4.7227 | 0.10048 | 0.2088 | 0.30928 | 0.24455 | 0.013619
16 | 4.608 | 0.232 | 31746.0317 | 450.3653 | 5.0998 | 0.10851 | 0.25676 | 0.36527 | 0.26085 | 0.014418
17 | 4.445 | 0.266 | 33730.1587 | 466.1124 | 5.2868 | 0.11249 | 0.31638 | 0.42886 | 0.27716 | 0.015217
18 | 4.108 | 0.231 | 35714.2857 | 481.8594 | 5.7205 | 0.12171 | 0.32168 | 0.44339 | 0.29346 | 0.016016
19 | 3.958 | 0.243 | 37698.4127 | 497.6064 | 5.9373 | 0.12633 | 0.36452 | 0.49085 | 0.30977 | 0.016815
20 | 3.803 | 0.217 | 39682.5397 | 513.3535 | 6.1793 | 0.13148 | 0.35259 | 0.48407 | 0.32607 | 0.017615
21 | 3.654 | 0.263 | 41666.6667 | 529.1005 | 6.4313 | 0.13684 | 0.4629 | 0.59974 | 0.34237 | 0.018414
Methan: | 0.703 | bar
U / kV | tD / µs | σD / µs | E / Vm-1 | ΔE / Vm-1 | vD / cm µs-1 | ΔvD / cm µs-1 | σvD / cm µs-1 | ΔvD + σvD | E/P / V cm-1hpa-1 | ΔE/P / V cm-1hpa-1
1
2 | 31.083 | 0.154 | 3968.254 | 229.9068 | 0.75604 | 0.016086 | 0.0037458 | 0.019832 | 0.056447 | 0.0072851
3 | 18.413 | 0.082 | 5952.381 | 245.6538 | 1.2763 | 0.027155 | 0.0056837 | 0.032838 | 0.084671 | 0.0095165
4 | 12.995 | 0.095 | 7936.5079 | 261.4009 | 1.8084 | 0.038476 | 0.01322 | 0.051697 | 0.11289 | 0.011748
5 | 9.592 | 0.088 | 9920.6349 | 277.1479 | 2.45 | 0.052127 | 0.022477 | 0.074603 | 0.14112 | 0.013979
6 | 7.725 | 0.107 | 11904.7619 | 292.8949 | 3.0421 | 0.064725 | 0.042136 | 0.10686 | 0.16934 | 0.016211
7 | 6.456 | 0.118 | 13888.8889 | 308.642 | 3.64 | 0.077447 | 0.066531 | 0.14398 | 0.19757 | 0.018442
8 | 5.606 | 0.117 | 15873.0159 | 324.389 | 4.1919 | 0.08919 | 0.087488 | 0.17668 | 0.22579 | 0.020673
9 | 5.038 | 0.133 | 17857.1429 | 340.1361 | 4.6645 | 0.099246 | 0.12314 | 0.22239 | 0.25401 | 0.022905
10 | 4.587 | 0.132 | 19841.2698 | 355.8831 | 5.1232 | 0.109 | 0.14743 | 0.25643 | 0.28224 | 0.025136
11 | 4.303 | 0.15 | 21825.3968 | 371.6301 | 5.4613 | 0.1162 | 0.19038 | 0.30658 | 0.31046 | 0.027367
12 | 4.049 | 0.2 | 23809.5238 | 387.3772 | 5.8039 | 0.12349 | 0.28668 | 0.41017 | 0.33868 | 0.029599
13 | 3.816 | 0.179 | 25793.6508 | 403.1242 | 6.1583 | 0.13103 | 0.28887 | 0.4199 | 0.36691 | 0.03183
14 | 3.639 | 0.195 | 27777.7778 | 418.8713 | 6.4578 | 0.1374 | 0.34605 | 0.48345 | 0.39513 | 0.034062
15 | 3.422 | 0.212 | 29761.9048 | 434.6183 | 6.8673 | 0.14611 | 0.42545 | 0.57156 | 0.42336 | 0.036293
16 | 3.278 | 0.204 | 31746.0317 | 450.3653 | 7.169 | 0.15253 | 0.44615 | 0.59868 | 0.45158 | 0.038524
17 | 3.103 | 0.229 | 33730.1587 | 466.1124 | 7.5733 | 0.16113 | 0.55891 | 0.72004 | 0.4798 | 0.040756
18 | 3.016 | 0.248 | 35714.2857 | 481.8594 | 7.7918 | 0.16578 | 0.6407 | 0.80649 | 0.50803 | 0.042987
19 | 3.051 | 0.257 | 37698.4127 | 497.6064 | 7.7024 | 0.16388 | 0.64881 | 0.81269 | 0.53625 | 0.045218
20
21

## Methan
4. Mischung |  | Argon | 0 | bar
|  | Methan | 1.024 | bar |  |  | Methan: | 1.217 | bar | Methan: | 0.703 | bar
Abstand: | 35.5 | cm |  | Abstand: | 23.5 | cm | Abstand: | 23.5 | cm | Abstand: | 23.5 | cm
Anodenspannung | 3510 | V |  | Anodenspannung | 3510 | V | Anodenspannung | 3589 | V | Anodenspannung | 3120 | V
Fehler E-Feld | 0.1 | kV |  | Fehler E-Feld | 0.1 | kV | Fehler E-Feld | 0.1 | kV | Fehler E-Feld | 0.1 | kV
E-Feld / kV | t_D / µs | \sigma / µs |  | E-Feld / kV | t_D / µs | \sigma / µs | E-Feld / kV | t_D / µs | \sigma / µs | E-Feld / kV | t_D / µs | \sigma / µs
1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 | 44.65 | 0.169 | 2 |  |  | 2 | 31.083 | 0.154
3 | 44.286 | 0.223 |  | 3 | 29.404 | 0.106 | 3 | 35.75 | 0.195 | 3 | 18.413 | 0.082
4 | 30.606 | 0.204 |  | 4 | 20.556 | 0.103 | 4 | 25.186 | 0.165 | 4 | 12.995 | 0.095
5 | 23.505 | 0.158 |  | 5 | 15.405 | 0.135 | 5 | 18.874 | 0.208 | 5 | 9.592 | 0.088
6 | 18.681 | 0.223 |  | 6 | 12.197 | 0.092 | 6 | 15.293 | 0.158 | 6 | 7.725 | 0.107
7 | 15.484 | 0.201 |  | 7 | 10.018 | 0.101 | 7 | 12.624 | 0.2 | 7 | 6.456 | 0.118
8 | 13.024 | 0.164 |  | 8 | 8.569 | 0.12 | 8 | 10.516 | 0.212 | 8 | 5.606 | 0.117
9 | 11.339 | 0.185 |  | 9 | 7.423 | 0.094 | 9 | 9.118 | 0.164 | 9 | 5.038 | 0.133
10 | 9.961 | 0.176 |  | 10 | 6.545 | 0.112 | 10 | 7.97 | 0.171 | 10 | 4.587 | 0.132
11 | 8.944 | 0.191 |  | 11 | 5.835 | 0.134 | 11 | 7.154 | 0.193 | 11 | 4.303 | 0.15
12 | 8.097 | 0.175 |  | 12 | 5.323 | 0.232 | 12 | 6.376 | 0.196 | 12 | 4.049 | 0.2
13 | 7.483 | 0.149 |  | 13 | 4.967 | 0.144 | 13 | 5.807 | 0.229 | 13 | 3.816 | 0.179
14 | 7.008 | 0.188 |  | 14 | 4.654 | 0.154 | 14 | 5.375 | 0.214 | 14 | 3.639 | 0.195
15 | 6.591 | 0.174 |  | 15 | 4.346 | 0.163 | 15 | 4.976 | 0.22 | 15 | 3.422 | 0.212
16 | 6.23 | 0.226 |  | 16 | 4.169 | 0.151 | 16 | 4.608 | 0.232 | 16 | 3.278 | 0.204
17 | 5.913 | 0.217 |  | 17 | 3.984 | 0.206 | 17 | 4.445 | 0.266 | 17 | 3.103 | 0.229
18 | 5.665 | 0.201 |  | 18 | 3.85 | 0.221 | 18 | 4.108 | 0.231 | 18 | 3.016 | 0.248
19 | 5.521 | 0.171 |  | 19 | 3.712 | 0.226 | 19 | 3.958 | 0.243 | 19 | 3.051 | 0.257
20 | 5.336 | 0.185 |  | 20 | 3.591 | 0.184 | 20 | 3.803 | 0.217 | 20
21 | 5.163 | 0.185 |  | 21 | 3.448 | 0.204 | 21 | 3.654 | 0.263 | 21

## Theoretische Werte
Driftgeschwindigkeit (Argon:Methan) in cm/µs
E / p | 0:100 | 10:90 | 20:80 | 30:70 | 40:60 | 50:50 | 60:40 | 70:30 | 80:20 | 90:10
0.025 | 0.348 | 0.384 | 0.418 | 0.467 | 0.525 | 0.627 | 0.712 | 0.899 | 1.166 | 1.583
0.05 | 0.772 | 0.838 | 0.936 | 1.063 | 1.199 | 1.448 | 1.692 | 2.164 | 2.816 | 3.417
0.075 | 1.248 | 1.387 | 1.543 | 1.754 | 2.025 | 2.41 | 2.839 | 3.548 | 4.375 | 4.639
0.1 | 1.794 | 1.982 | 2.225 | 2.534 | 2.917 | 3.431 | 3.99 | 4.819 | 5.546 | 5.247
0.125 | 2.365 | 2.622 | 2.951 | 3.335 | 3.803 | 4.428 | 5.013 | 5.849 | 6.3 | 5.472
0.15 | 2.992 | 3.319 | 3.683 | 4.132 | 4.667 | 5.361 | 5.923 | 6.636 | 6.745 | 5.454
0.175 | 3.617 | 3.994 | 4.403 | 4.934 | 5.492 | 6.189 | 6.652 | 7.191 | 6.968 | 5.356
0.2 | 4.256 | 4.648 | 5.11 | 5.619 | 6.202 | 6.882 | 7.247 | 7.571 | 7.047 | 5.188
0.225 | 4.847 | 5.267 | 5.767 | 6.304 | 6.82 | 7.459 | 7.682 | 7.806 | 7.041 | 4.989
0.25 | 5.452 | 5.882 | 6.426 | 6.922 | 7.348 | 7.932 | 8.053 | 7.937 | 6.965 | 4.822
0.275 | 6.01 | 6.482 | 7.007 | 7.432 | 7.853 | 8.303 | 8.285 | 7.995 | 6.857 | 4.614
0.3 | 6.529 | 6.982 | 7.446 | 7.866 | 8.251 | 8.591 | 8.453 | 7.995 | 6.726 | 4.428
0.325 | 7.025 | 7.481 | 7.869 | 8.269 | 8.603 | 8.811 | 8.548 | 7.949 | 6.581 | 4.287
0.35 | 7.455 | 7.88 | 8.287 | 8.624 | 8.855 | 8.964 | 8.551 | 7.88 | 6.429 | 4.113
0.375 | 7.902 | 8.251 | 8.648 | 8.911 | 9.06 | 9.073 | 8.615 | 7.789 | 6.275 | 3.983
0.4 | 8.243 | 8.63 | 8.928 | 9.127 | 9.193 | 9.14 | 8.584 | 7.681 | 6.124 | 3.84
0.425 | 8.55 | 8.902 | 9.16 | 9.34 | 9.322 | 9.176 | 8.535 | 7.566 | 5.976 | 3.707
0.45 | 8.899 | 9.151 | 9.413 | 9.465 | 9.417 | 9.177 | 8.478 | 7.441 | 5.832 | 3.635
0.475 | 9.132 | 9.441 | 9.566 | 9.568 | 9.461 | 9.16 | 8.377 | 7.316 | 5.687 | 3.555
0.5 | 9.395 | 9.569 | 9.7 | 9.687 | 9.513 | 9.124 | 8.275 | 7.19 | 5.556 | 3.439
0.525 | 9.568 | 9.769 | 9.84 | 9.769 | 9.484 | 9.075 | 8.179 | 7.063 | 5.435 | 3.307
0.55 | 9.78 | 9.884 | 9.892 | 9.79 | 9.488 | 9.012 | 8.083 | 6.939 | 5.307 | 3.261
0.575 | 9.921 | 9.981 | 9.957 | 9.782 | 9.49 | 8.939 | 7.987 | 6.812 | 5.195 | 3.17
0.6 | 10.049 | 10.058 | 10.044 | 9.826 | 9.392 | 8.862 | 7.85 | 6.691 | 5.082 | 3.109
0.625 | 10.155 | 10.175 | 10.056 | 9.775 | 9.361 | 8.777 | 7.758 | 6.572 | 4.982 | 3.075
0.65 | 10.253 | 10.2 | 10.089 | 9.771 | 9.304 | 8.687 | 7.645 | 6.456 | 4.884 | 2.994
0.675 | 10.323 | 10.252 | 10.087 | 9.778 | 9.231 | 8.599 | 7.517 | 6.346 | 4.787 | 2.946
0.7 | 10.445 | 10.283 | 10.101 | 9.697 | 9.142 | 8.502 | 7.444 | 6.238 | 4.697 | 2.89
0.725 | 10.495 | 10.35 | 10.038 | 9.652 | 9.075 | 8.407 | 7.343 | 6.135 | 4.613 | 2.827
0.75 | 10.504 | 10.354 | 10.014 | 9.615 | 8.984 | 8.31 | 7.203 | 6.036 | 4.534 | 2.859
0.775 | 10.498 | 10.299 | 10.002 | 9.543 | 8.904 | 8.211 | 7.089 | 5.939 | 4.457 | 2.798
0.8 | 10.509 | 10.296 | 9.952 | 9.457 | 8.822 | 8.118 | 6.98 | 5.846 | 4.395 | 2.789
0.825 | 10.532 | 10.249 | 9.954 | 9.368 | 8.735 | 8.018 | 6.907 | 5.754 | 4.323 | 2.745
0.85 | 10.486 | 10.246 | 9.835 | 9.341 | 8.656 | 7.926 | 6.864 | 5.673 | 4.258 | 2.703
0.875 | 10.51 | 10.209 | 9.79 | 9.241 | 8.567 | 7.832 | 6.713 | 5.589 | 4.194 | 2.656
0.9 | 10.436 | 10.114 | 9.758 | 9.136 | 8.485 | 7.738 | 6.634 | 5.505 | 4.137 | 2.644
0.925 | 10.459 | 10.102 | 9.664 | 9.089 | 8.375 | 7.648 | 6.56 | 5.429 | 4.083 | 2.657
0.95 | 10.38 | 10.075 | 9.618 | 9.058 | 8.328 | 7.557 | 6.479 | 5.36 | 4.031 | 2.616
0.975 | 10.369 | 10.011 | 9.536 | 8.982 | 8.227 | 7.469 | 6.41 | 5.291 | 3.986 | 2.581